## ACCUEIL
VIABILITE ECONOMIQUE DES INSTALLATIONS PV DANS LE CADRE D'UN PROJET D'AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE |  |  |  | Version
2023-11-06
Cet outil est destiné à la seule utilisation des collectifs du réseau Centrales Villageoises et ne doit pas faire l'objet d'une activité commerciale. Il a été développé par l'Association des Centrales Villageoises dans le but de guider les porteurs de projets dans leur projet d'autoconsommation collective. Les résultats sont donnés à titre indicatifs et n'engagent en rien l'Association. Toute proposition d'amélioration ou de correctif est la bienvenue à l'adresse association@centralesvillageoises.fr
>> | Cet outil est le 1er des trois outils qui ont été développés pour simuler les projets d'autoconsommation collective
1. Outil agrégation courbes de charge
Calcul des taux d'autoproduction et d'autoconsommation du projet
| 2. Outil Eval_impact_factures_ACC.xls |  | 3. Outil DEV_FIN_05B_SIMU_DVP_ACC.xls
| Calcul de l'impact du projet ACC sur les factures de chaque consommateur |  | Calcul de la viabilité économique du projet PV en ACC pour la société Centrales Villageoises
>> | Quels sont les onglets à remplir?
>> Il faut saisir dans DECAISSEMENTS les hypothèses de coûts en matière d'investissement et de charges.
>> Il faut saisir dans ENCAISSEMENTS les hypothèses en matière de recettes issues de la vente d'énergie. Il est possible de définir 3 tarifs de vente différents correspondant à 3 catégories de consommateurs (acheteurs) distincts. Il est aussi possible d'indexer de façon indépendante ces 3 tarifs.

## DECAISSEMENTS
DECAISSEMENTS (INVESTISSEMENTS ET CHARGES) ASSOCIES AUX INSTALLATIONS PV DE L'OPERATION ACC
INVESTISSEMENTS (€/HT)
|  | SYSTÈME PV | RACCORDEMENT | TRAVAUX | TRANCHEES | COFFRETS | MONITORING | BUREAU DE CONTRÔLE ERP | EXTENSION ONDULEURS 20 ANS | FRAIS DE NOTAIRES | AUTRE (Etudes, AMO, etc) | TOTAL | AIDE A LA SAISIE | remplir uniquement les cases en jaune
oui | INSTALL 1 | [10 empty] | 0 | PV | Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui | INSTALL 2 | [10 empty] | 0 |  | Coûts très variables selon les toitures, les sysèmes d'intégration, les surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui | INSTALL 3 | [10 empty] | 0 | RACCO € HT | Très variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) de ENEDIS
oui | INSTALL 4 | [10 empty] | 0 |  | Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 2000 €HT (si >36 kVA)
oui | INSTALL 5 | [10 empty] | 0 | TRAVAUX | Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui | INSTALL 6 | [10 empty] | 0 |  | Estimation sur devis
oui | INSTALL 7 | [10 empty] | 0 | TRANCHEES | Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui | INSTALL 8 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
oui | INSTALL 9 | [10 empty] | 0 | COFFRETS | Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
non | INSTALL 10 | [10 empty] | 0 |  | Entre 300 et 1000€ selon taille et matériaux
non | INSTALL 11 | [10 empty] | 0 | MONITORING | Datalogger : environ 600€
non | INSTALL 12 | [10 empty] | 0 |  | Pas de frais spécifique si solution onduleur retenue
non | INSTALL 13 | [10 empty] | 0 | Bureau de contrôle | Pour les ERP uniquement
non | INSTALL 14 | [10 empty] | 0 |  | De l'ordre de 1000 à 1500€
non | INSTALL 15 | [10 empty] | 0 | Extension garantie onduleurs | Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
non | INSTALL 16 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis installateur
non | INSTALL 17 | [10 empty] | 0 | Frais de notaire | Pour les bâtiments privés uniquement (COT sans notaire pour bâtiments publics)
non | INSTALL 18 | [10 empty] | 0 |  | De l'ordre de 800 € à 1500€
non | INSTALL 19 | [10 empty] | 0
non | INSTALL 20 | [10 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN) | [11 empty] | AIDE AU CHIFFRAGE
|  |  | COMPTABILITE | TENUE COMPTE | DEPOT COMPTES AU GREFFE | DIVERS | TOTAL | [5 empty] | Comptable | Soit comptable local soit comptable proposé par l'Association
| CHARGES DE SOCIETE |  | 1500 | 250 | 45 | 500 | 2295 | [6 empty] | Environ 1500 €HT / an
[13 empty] | Tenue compte | Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert
Environ 250 €/ an en général
|  | SURFACE (M2) | MAINTENANCE | ASSURANCES | LOYERS | TURPE | IFER | MONITORING | VISITE PERIODIQUE ERP | Charges GESTION ACC | TOTAL |  | Dépôt comptes au Greffe | 45€ par an selon https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/depot-des-comptes.html
oui | INSTALL 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  | Divers | Prévoir une marge minimum de 500 € / an environ (sur l'ensemble de la tranche)
oui | INSTALL 2 | 0 | [8 empty] | 0
oui | INSTALL 3 | 0 | [8 empty] | 0
oui | INSTALL 4 | 0 | [8 empty] | 0 |  | Maintenance | Prévoir une visite annuelle complète
oui | INSTALL 5 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | Sur devis installateur et selon les tailles d'installations. Prévoir 300€ / an pour un 36kWc, 500€ / an pour un 100kWc
oui | INSTALL 6 | 0 | [8 empty] | 0 |  | Assurances | Selon barème MAIF :
oui | INSTALL 7 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | Installation 9 kWc : environ 75 €/ an
oui | INSTALL 8 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | Installation 36kkWc : environ 250 €/ an
oui | INSTALL 9 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | Installation 100kkWc : environ 600 €/ an
non | INSTALL 10 | 0 | [8 empty] | 0 |  | Loyers | Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
non | INSTALL 11 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | Généralement entre 0,5€ et 2 € / m2 de PV / an
non | INSTALL 12 | 0 | [8 empty] | 0 |  | TURPE | Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité.
non | INSTALL 13 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | Selon barème du TURPE : 33,6€ HT si puissance < 36 kVA, 447,78€/HT entre 36 et 250 kVA et 737,76€HT au-delà de 250 kVA
non | INSTALL 14 | 0 | [8 empty] | 0 |  | IFER | Ne concerne que les installations d'une puissance supérieure ou égale à 100 kVA
non | INSTALL 15 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 3,206€ / kWc installé
non | INSTALL 16 | 0 | [8 empty] | 0 |  | Monitoring | Selon la solution technique choisie datalogger + plateforme indépendante, boitier RBEE solar, ou solution onduleur…)
non | INSTALL 17 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | Coût variable entre 0 et 100€ / an par installation. Prévoir routeur ou carte SIM en sus si besoin d'internet
non | INSTALL 18 | 0 | [8 empty] | 0 |  | Visite périodique ERP | Compliqué à estimer car très différent selon les ERP (la fréquence des visite peut être annuelle ou beaucoup moins fréquente)
non | INSTALL 19 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | Cout de la vérification estimé entre 50 € (si réalisé en parallèle de la visite du bâtiment) et 300€ (si réalisé indépendamment)
non | INSTALL 20 | 0 | [8 empty] | 0 |  | Charges Gestion ACC | Correspond à la sous-traitance du travail de gestion de l'opération (traitement des données ENEDIS, facturation…)
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Prévoir environ 450€ / an pour une 36 kWc et 600€ / an pour une 100kWc
CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)
| ANNEE 1 | FRAIS BANCAIRES |  |  |  | Frais associés au prêt bancaire
| ANNEE 1 | IMMATRICULATION |  |  |  | Frais d'immatrioculation de lasociété locale (environ 400€)
| ANNEE 11 | RENOUV MONITORING |  |  |  | Renouvellement des boitiers de monitoring au bout de 11 ans : prévoir 70% du coût initial par installation
| ANNEES 11 A 15 | RENOUV ONDULEURS |  |  |  | Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 - Compter 70% du coût initial

## ENCAISSEMENTS
ENCAISSEMENTS ANNUELS (RECETTES ISSUES DE LA VENTE D'ENERGIE)
Dans ce tableur la société Centrales Villageoises peut simuler la vente d'énergie par plusieurs installations de production lui appartenant (jusqu'à 20) dans une boucle d'autoconsommation collective locale.
On a limité à 3 le nombre de tarifs différents possibles. Autrement dit, s'il y a 50 consommateurs, on ne peut pas considérer 50 tarifs différents, mais jusqu'à 3 tarifs, qui peuvent s'appliquer par exemple à 3 catégories de consommateurs.
Enfin la société CV étant producteur et en charge de la facturation, elle propose nécessairement un seul tarif par consommateur. S'il y a plusieurs installations PV, on considère donc que celles-ci vendent au même prix pour un consommateur donné.
La part autoconsommée à saisir correspond à la somme des autoconsommations pour le groupe d'autoconosmmateurs de la même catégorie de tarif, à laquelle on applique un prorata de la puissance de l'installation PV concernée (par rapport à la somme des puissances de production). Exemple : en case G11, on saisit le cumul des parts autoconsommées par tous les consommateurs éligibles au TARIF 1 (à partir des fichiers Agrégation CDC ou Impact factures) et on applique le ratio D11/D31.
Les tarifs indiqués pour la vente de l'énergie solaire sont les tarifs de fourniture (hors TURPE et taxes qui sont ensuite appliqués sur la fcature des consommateurs).
Le tarif du surplus injecté sur le réseau est soit le tarif de l'obligation d'achat en vente totale (si la société CV fait appel au S21) soit un tarif de gré à gré si la société CV traite avec un acheteur en dehors de l'arrêté S21
| Nom installation | Surface m2 | Puissance kWc | Production kWh/an | Productible | Part autoconsommée par les consommateurs éligibles au [TARIF 1] (kWh) | [TARIF 1] solaire c€ HT/kWh | Indexation [TARIF 1] %/an | Part autoconsommée par les consommateurs éligibles au [TARIF 2] (kWh) | [TARIF 2] solaire c€ HT/kWh | Indexation [TARIF 2] %/an | Part autoconsommée par les consommateurs éligibles au [TARIF 3] (kWh) | [TARIF 3] solaire c€ HT/kWh | Indexation tarif 3 %/an | Part injectée sur le réseau (kWh) | Tarif d'achat du surplus réseau c€/kWh | Recettes vente locale aux consomateurs €HT/an | Recettes vente surplus au réseau | Recettes totales €HT | oui | Périmètre sélectionné
oui | INSTALL 1 | [5 empty] | 13 | 1.5% |  | 9 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | non | 1
oui | INSTALL 2 | [5 empty] | 13 | 1.5% |  | 9 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
oui | INSTALL 3 | [5 empty] | 13 | 1.5% |  | 9 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
oui | INSTALL 4 | [5 empty] | 13 | 1.5% |  | 9 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
oui | INSTALL 5 | [5 empty] | 13 | 1.5% |  | 9 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
oui | INSTALL 6 | [5 empty] | 13 | 1.5% |  | 9 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
oui | INSTALL 7 | [5 empty] | 13 | 1.5% |  | 9 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
oui | INSTALL 8 | [5 empty] | 13 | 1.5% |  | 9 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
oui | INSTALL 9 | [5 empty] | 13 | 1.5% |  | 9 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
non | INSTALL 10 | [5 empty] | 13 | 1.5% |  | 9 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
non | INSTALL 11 | [5 empty] | 13 | 1.5% |  | 9 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
non | INSTALL 12 | [5 empty] | 13 | 1.5% |  | 9 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
non | INSTALL 13 | [5 empty] | 13 | 1.5% |  | 9 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
non | INSTALL 14 | [5 empty] | 13 | 1.5% |  | 9 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
non | INSTALL 15 | [5 empty] | 13 | 1.5% |  | 9 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
non | INSTALL 16 | [5 empty] | 13 | 1.5% |  | 9 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
non | INSTALL 17 | [5 empty] | 13 | 1.5% |  | 9 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
non | INSTALL 18 | [5 empty] | 13 | 1.5% |  | 9 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
non | INSTALL 19 | [5 empty] | 13 | 1.5% |  | 9 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
non | INSTALL 20 | [5 empty] | 13 | 1.5% |  | 9 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Commentaires d'aide à la saisie
Dans ce tableur la société Centrales Villageoises peut simuler la vente d'énergie par plusieurs installations de production lui appartenant (jusqu'à 20) dans une boucle d'autoconsommation collective locale.
On a limité à 3 le nombre de tarifs différents possibles. Autrement dit, s'il y a 50 consommateurs, on ne peut pas considérer 50 tarifs différents, mais jusqu'à 3 tarifs, qui peuvent s'appliquer par exemple à 3 catégories de consommateurs.
Enfin la société CV étant producteur et en charge de la facturation, elle propose nécessairement un seul tarif par consommateur. S'il y a plusieurs installations PV, on considère donc que celles-ci vendent au même prix pour un consommateur donné.
Le tarif du surplus injecté sur le réseau est soit le tarif de l'obligation d'achat en vente totale (si la société CV fait appel au S21) soit un tarif de gré à gré si la société CV traite avec un acheteur en dehors de l'arrêté S21

## SIG
Business plan simplifié pour projet ACC - exemple | [24 empty] | 100%
[10 empty] | sans plan de trésorerie | [12 empty] | 200 | 8 | 101% | SCIC / SAS | 5%
[7 empty] | Cases en jaune à remplir ou modifier | [5 empty] | Cases en gris calculées | [9 empty] | 220 | 9 |  | SAS
Modèle statutaire | SAS | [21 empty] | 240 | 10
[23 empty] | 260 | 11 | 102% |  | 10%
Description du projet PV |  |  |  |  | Hypothèses |  |  |  |  | Structuration du financement | [12 empty] | 280 | 12 | 103% |  | 15%
[23 empty] | 300 | 13 | 104% |  | 20%
Surface photovoltaïque (m2) |  | 0 |  |  | Taux perte de production/an |  |  | 0.5% |  | Capital apporté |  | 0 |  | Comptes-courants d'associés |  |  |  | Part fonds propres |  |  | #DIV/0! |  | 320 | 14 | 105% |  | 25%
Puissance photovoltaïque (kW) |  | 0 |  |  | Taux d'indexation du tarif d'achat |  |  | 0.5% |  | Nombre de parts |  |  |  | Taux (%) | [8 empty] | 340 | 15 | 106% |  | 30%
Production annuelle (kWh/an) |  | 0 |  |  | Inflation |  |  | 2% |  | Montant de la part |  |  |  | Durée (ans) |  |  |  | Coût système PV €/Wc |  |  | #DIV/0! |  | 360 | 16 | 107% |  | 35%
Coût investissement (€) |  | 0 |  |  | Mise en réserve années 1 à 3 |  |  | 100% |  | Emprunt bancaire (€) |  | 0 | [10 empty] | 380 |  | 108% |  | 40%
Recettes (€/an) |  | 0 |  |  | Mise en réserve de 4 à 20 ans |  |  | 30% |  | Taux emprunt |  |  |  | Obj. Rémuné-ration FP |  | 3% | [6 empty] | 400 |  | 109% |  | 45%
Charges (€/an) |  | 2295 |  |  | Taux d'actualisation |  |  | #DIV/0! |  | Durée (ans) | [12 empty] | 450 |  | 110% |  | 50%
Charges exceptionnelles 1ère année |  | 0 |  |  | Taux CSG |  |  | 17.2% |  | Subvention | [12 empty] | 475 |  | 111% |  | 55%
Charges exceptionnelles 11ème année |  | 0 |  |  | Taux de disponibilité centrale |  |  | 99% | [14 empty] | 500 |  | 112% |  | 57.5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15 |  | 0 |  |  | Taxe CFE €/an | [17 empty] | 550 |  | 113% |  | 60%
[23 empty] | 560 |  | 114% |  | 65%
Soldes intermédiaires de gestion | [22 empty] | 570 |  | 115% |  | 70%
[23 empty] | 580 |  | 116% |  | 75%
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 590 |  |  |  | 80%
Ventes d'électicité |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |  |  |  | 85%
Charges |  |  | 2295 | 2340.9 | 2387.718 | 2435.4724 | 2484.1818 | 2533.8654 | 2584.5428 | 2636.2336 | 2688.9583 | 2742.7374 | 2797.5922 | 2853.544 | 2910.6149 | 2968.8272 | 3028.2038 | 3088.7678 | 3150.5432 | 3213.5541 | 3277.8251 | 3343.3816 | 610 |  |  |  | 90%
Valeur ajoutée |  |  | -2295 | -2340.9 | -2387.718 | -2435.4724 | -2484.1818 | -2533.8654 | -2584.5428 | -2636.2336 | -2688.9583 | -2742.7374 | -2797.5922 | -2853.544 | -2910.6149 | -2968.8272 | -3028.2038 | -3088.7678 | -3150.5432 | -3213.5541 | -3277.8251 | -3343.3816 | 620 |  |  |  | 95%
Taxes (CFE, IFER) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  |  |  | 100%
Excédent Brut d'Exploitation |  |  | -2295 | -2340.9 | -2387.718 | -2435.4724 | -2484.1818 | -2533.8654 | -2584.5428 | -2636.2336 | -2688.9583 | -2742.7374 | -2797.5922 | -2853.544 | -2910.6149 | -2968.8272 | -3028.2038 | -3088.7678 | -3150.5432 | -3213.5541 | -3277.8251 | -3343.3816 | 640
Dotations aux amortissements |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650
Provisions |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
Résultat d'Exploitation |  |  | -2295 | -2340.9 | -2387.718 | -2435.4724 | -2484.1818 | -2533.8654 | -2584.5428 | -2636.2336 | -2688.9583 | -2742.7374 | -2797.5922 | -2853.544 | -2910.6149 | -2968.8272 | -3028.2038 | -3088.7678 | -3150.5432 | -3213.5541 | -3277.8251 | -3343.3816 | 670
Frais financiers (remb. annuité constante) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
Intérêts CCA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
Résultat courant avant impôt |  |  | -2295 | -2340.9 | -2387.718 | -2435.4724 | -2484.1818 | -2533.8654 | -2584.5428 | -2636.2336 | -2688.9583 | -2742.7374 | -2797.5922 | -2853.544 | -2910.6149 | -2968.8272 | -3028.2038 | -3088.7678 | -3150.5432 | -3213.5541 | -3277.8251 | -3343.3816 | 700
Déficit reportable |  |  | -2295 | -4635.9 | -7023.618 | -9459.0904 | -11943.2722 | -14477.1376 | -17061.6804 | -19697.914 | -22386.8722 | -25129.6097 | -27927.2019 | -30780.7459 | -33691.3608 | -36660.1881 | -39688.3918 | -42777.1597 | -45927.7029 | -49141.2569 | -52419.082 | -55762.4637 | 710
Impôts |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
Résultat Net Comptable |  |  | -2295 | -2340.9 | -2387.718 | -2435.4724 | -2484.1818 | -2533.8654 | -2584.5428 | -2636.2336 | -2688.9583 | -2742.7374 | -2797.5922 | -2853.544 | -2910.6149 | -2968.8272 | -3028.2038 | -3088.7678 | -3150.5432 | -3213.5541 | -3277.8251 | -3343.3816 | 730
740
Capacité d'Autofinancement |  |  | -2295 | -2340.9 | -2387.718 | -2435.4724 | -2484.1818 | -2533.8654 | -2584.5428 | -2636.2336 | -2688.9583 | -2742.7374 | -2797.5922 | -2853.544 | -2910.6149 | -2968.8272 | -3028.2038 | -3088.7678 | -3150.5432 | -3213.5541 | -3277.8251 | -3343.3816 | 750
Cash Flow - investissement (pour le TRI) |  | 0 | -2295 | -2340.9 | -2387.718 | -2435.4724 | -2484.1818 | -2533.8654 | -2584.5428 | -2636.2336 | -2688.9583 | -2742.7374 | -2797.5922 | -2853.544 | -2910.6149 | -2968.8272 | -3028.2038 | -3088.7678 | -3150.5432 | -3213.5541 | -3277.8251 | -3343.3816 | 760
Cash flow - TRI sur fonds propres |  | 0 | -2295 | -2340.9 | -2387.718 | -2435.4724 | -2484.1818 | -2533.8654 | -2584.5428 | -2636.2336 | -2688.9583 | -2742.7374 | -2797.5922 | -2853.544 | -2910.6149 | -2968.8272 | -3028.2038 | -3088.7678 | -3150.5432 | -3213.5541 | -3277.8251 | -3343.3816 | 770
Cash Flow Actualisés |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 780
VAN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 790
800
Mise en réserves |  |  | 0 | 0 | 0 | -730.6417 | -745.2545 | -760.1596 | -775.3628 | -790.8701 | -806.6875 | -822.8212 | -839.2777 | -856.0632 | -873.1845 | -890.6482 | -908.4611 | -926.6304 | -945.163 | -964.0662 | -983.3475 | -1003.0145 | 810
Dividendes bruts distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | -1704.8307 | -1738.9273 | -1773.7058 | -1809.1799 | -1845.3635 | -1882.2708 | -1919.9162 | -1958.3145 | -1997.4808 | -2037.4304 | -2078.1791 | -2119.7426 | -2162.1375 | -2205.3802 | -2249.4878 | -2294.4776 | -2340.3671 | 820
Dividendes nets distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | -1411.5998 | -1439.8318 | -1468.6284 | -1498.001 | -1527.961 | -1558.5202 | -1589.6906 | -1621.4844 | -1653.9141 | -1686.9924 | -1720.7323 | -1755.1469 | -1790.2498 | -1826.0548 | -1862.5759 | -1899.8275 | -1937.824 | 830
Rémunération des fonds propres |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 840
850
Taux de couverture de la dette | [22 empty] | 860
870
Indicateurs de rentabilité | [22 empty] | 880
890
Valeur Actuelle Nette sur 20 ans |  | 0: #DIV/0!; 1: #DIV/0! | 900
Réserves cumulées |  | 0: -14621.6537 | 910
TRI du Projet |  | 0: #NUM!; 1: #NUM! | 920
Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres) |  | 0: #DIV/0! | 930
Rémunération des fonds propres sur 20 ans |  | 0: #DIV/0! | 940
950
Ratio € HT/Wc | #DIV/0! | [21 empty] | 960
970
980
990
1000
Note on I12: Supérieur à 57,5% en SCIC
Note on I13: utilisateur: calculé via la méthode du coût moyen pondéré du capital
Note on I16: A demander à la commune où siège la société locale De l'ordre de 300 à 500€
Note on D22: charges exceptionnelles 1e année
Note on N22: Charges exceptionnelles de 11e année
Note on A51: Calculée sur tous les flux
Note on A53: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers