## NOTE
AUTEURS | Association des Centrales Villageoises
Date | Mise à jour: Octobre 2024 | VERSION | V7
Statut outil | Public
Conditions d’utilisation | Cet outil est diffusé en libre accès depuis le site www.centralesvillageoises.fr
Il peut être exploité dans le cadre de la licence CC-by-sa 4.0. En savoir plus
Toute proposition d'amélioration ou de correctif est la bienvenue à l'adresse association@centralesvillageoises.fr
L'outil de simulation économique esquisse est présenté dans les feuilles de clacul suivantes.

## AIDE
CENTRALES VILLAGEOISES
OUTIL DE SIMULATION ECONOMIQUE EN PHASE ESQUISSE
GENERALITES | AIDE A LA SAISIE DANS L'OUTIL
Cet outil sert uniquement en tout début de projet, en phase ESQUISSE, lorsqu'il faut déterminer approximativement où va se situer l'équilibre financier du projet photovoltaïque groupé. | Seules les cases avec un fond jaune clair sont à remplir.
C’est-à-dire qu'il permet de cerner à peu près combien d'installations photovoltaïques peuvent être réalisées par classe de puissance. | La plupart de ces cases contient un commentaire qui aide à comprendre la nature de la saisie attendue.
Ces classes de puissances correspondent aux différents niveaux du tarif d'achat : inférieur à 9 kWc, entre 9 et 36 kWc, entre 36 et 100 kWc et entre 100 et 500 kWc. Le tarif d'achat fixé depuis 2017 incite à rechercher plus d'installations 36 ou 100 kWc (voire au-delà depuis 2021) que de petites installations qui reviennent désormais propostionnellement plus cher. | Concernant l'estimation du productible moyen, il s'agit de savoir quelle énergie (kWh) produit en moyenne 1 kilowatt crête photovoltaïque, ce qui est directement fonction de l'ensoleillement et des critères d'implantation (orientation, inclinaison, masques..). Le logiciel en ligne PVGIS permet de connaître ce ratio moyen pour une inclinaison et une orientation idéale selon la localisation géographique. On recommande de l'utiliser en 1ère approche pour ce fichier.
L'outil est très simplifié. Il fonctionne avec de grands ratios, et des approximations sur les différents postes.
Les projets de Centrales villageoises photovoltaïques recquièrent des INVESTISSEMENTS initiaux puis des CHARGES de fonctionnement. | Lien : http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php | Le calcul donne une valeur du coefficient Em totalisé sur l'année qui correspond au productible annuel demandé dans le présent outil.
Ces postes de dépenses sont compensés par des RECETTES issues de la vente d'électricité. | Paramétrer l'outil comme ci-dessous :
Le financement des investissements se fait pour partie en FONDS PROPRES (apport de capital de la société locale) et en EMPRUNT (bancaire).
COMPRENDRE LES RESULTATS
VAN : Valeur Actuelle Nette | TRA (Temps de Retour Actualisé)
C'est le montant que dégage la société au bout de 20 ans d'exploitation, par rapport à une situation dans laquelle les capitaux investis auraient été placés à un taux égal au taux d'actualisation. Il s'agit de l'enrichissement supplémentaire acquis par rapport au minimum de rémunération des capitaux que représente le taux d'actualisation. | Il s'agit du temps au bout duquel l'investissement et les charges sont "remboursées" par les recettes, en tenant compte de l'actualisation de l'argent. Il doit être inférieur à 20 ans, qui est la durée d'observation utilisée, calquée sur la durée du tarif d'achat.
Cette valeur doit impérativement être positive pour que le projet soit viable (= pas d'argent perdu).
Elle est cependant très dépendante du taux d'actualisation ce qui nuance son interprétation. | Rémunération moyenne des fonds propres
Chaque année, les actionnaires votent la part de bénéfices qui est mise en réserves et la part qui est distribuée (dividendes). La part distribuée, ramenée au nombre de parts détenues, représente le taux de rémunération des fonds propres. Il dépend donc des votes effectués chaque année. Dans cette simulation, on fait des hypothèses fortes sur les % de redistribution (voir cases I12 et I13) et il faut donc en apprécier la valeur moyenne avec prudence. Le signal "OK" s'affiche lorsque le taux est supérieur à 3% mais il conviendra aux porteurs de projet d'établir s'ils acceptent un taux inférieur dans la simulation.
TRI (Taux de Rendement Interne)
Le TRI du projet est la paramètre le plus important. Il correspond au taux d'actualisation qui annule la VAN. Il doit donc être supérieur au taux d'actualisation choisi pour que le projet soit viable.
En pratique, il est recommandé d'avoir un TRI de projet supérieur à 5%.
Le TRI sur fonds propres
Le TRI sur fonds propres correspond au taux maximum auquel on peut rémunérer les fonds propres. Il faut donc qu'il soit supérieur au taux espéré de rémunération des fonds propres. Il est calculé à partir des flux de trésorerie effectivement destinés aux actionnaires.
DSCR
Terme anglais désignant le taux de couverture de la dette, rapport entre l'EBE et l'annuité d'emprunt. Il mesure la capacité de l'entreprise à avoir suffisamment de marge pour rembourser son emprunt. Les banques exigent en général que ce taux soit supérieur à 115% ou 120%.
L'analyse financière des projets à partir de ce fichier est de la seule responsabilité des utilisateurs.

## ANALYSE
CENTRALES VILLAGEOISES XXX : MODELE FINANCIER - PREMIERE ESQUISSE
[5 empty] | remplir uniquement les cases jaunes | [5 empty] | 2.5%
2.6%
Description sommaire du projet |  |  |  |  | Hypothèses financement | [5 empty] | 2.7%
| Nombre | Puissance (kW) | Tarifs d'achat en vigueur (c€/kWh) | Ratio estimé coût du PV (€HT / Wc) |  |  |  | 0.6 | 0% | 0 | 2.8%
Installations de moins de 9 kWc |  |  | 8.76 | 1.7 | fonds propres (€) | #DIV/0! |  | 0.7 | 5% | 1 | 2.9%
Installations entre 9 et 36 kWc |  |  | 13.02 | 1.2 | Subvention (€) | #DIV/0! |  | 0.8 | 10% | 2 | 3%
Installations entre 36 et 100 kWc |  |  | 11.32 | 1 |  |  |  | 0.9 | 15% | 3 | 3.1%
Installations entre 100 et 500 kWc |  |  | 10.52 | 0.9 | Part d'emprunt |  | #DIV/0! | 1 | 20% | 4 | 3.2%
Total | 0 | 0 |  |  | Taux d'emprunt |  | 3.7% | 1.1 | 25% | 5 | 3.3%
Ratio moyen productible (kWh/kWc) | 1100 |  |  |  | Durée d'emprunt |  | 13 | 1.2 | 30% | 6 | 3.4%
[8 empty] | 1.3 | 35% | 7 | 3.5%
Hypothèse investissement € HT |  |  | Hypothèses charges € HT/an |  | part fonds propres |  | #DIV/0! | 1.4 | 40% | 8 | 3.6%
|  |  | Maintenance | 0 | part subvention |  | #DIV/0! | 1.5 | 45% | 9 | 3.7%
Monitoring | 0 |  | Assurance | 0 | part emprunt |  | #DIV/0! | 1.6 | 50% | 10 | 3.8%
Estimation coûts travaux annexes (€ HT) |  |  | Loyers | 0 |  |  |  | 1.7 | 55% | 11 | 3.9%
Estimation coûts de branchement | 0 |  | TURPE | 0 | Mise en réserve années 1 - 3 |  | 100% | 1.8 | 60% | 12 | 4%
Estimation surcoûts raccordement (€ HT) |  |  | IFER | 0 | Mise en réserve années 4 - 20 |  | 30% |  | 65% | 13 | 4.1%
Ext. Garantie onduleurs 20 ans | 0 |  | Comptabilité | 1500 |  |  |  |  | 70% | 14 | 4.2%
|  |  | Divers | 500 | Inflation |  | 2% |  | 75% | 15 | 4.3%
TOTAL | 0 |  | TOTAL | 2000 | Taux actualisation |  | #DIV/0! |  | 80% | 16 | 4.4%
[5 empty] | Taux CSG |  | 17.2% |  | 85% | 17 | 4.5%
Indicateurs financiers | [8 empty] | 90% | 18 | 4.6%
[9 empty] | 95% | 19 | 4.7%
VAN sur 20 ans | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Ce modèle simplifié ne prend pas en compte : * les comptes-courants d'associés * la trésorerie mensuelle et annuelle * le cas d'une SCIC (hypothèse d'une SAS uniquement) |  |  |  | 100% | 20 | 4.8%
TRI du projet | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | 21 | 4.9%
TRI / Fonds propres | #VALUE! | [8 empty] | 22 | 5%
Résultat net / Fonds propres | #DIV/0! | [8 empty] | 23 | 5.1%
Temps de retour actualisé (ans) | 0 | [8 empty] | 24 | 5.2%
Rémunération moyenne FP sur 20 ans | #DIV/0! | [8 empty] | 25 | 5.3%
DSCR moyen | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | CONSULTER L'AIDE |  |  |  |  | 26 | 5.4%
[10 empty] | 27 | 5.5%
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Note on C6: indiquer puissance totale des installations de moins de 9 kWc
Note on D6: attention à l'unité : centimes d'euros par kWh. Tarifs fournis tous les trimestres, voir http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/actualites
Note on C7: puissance totale des installations entre 9 et 36 kWc
Note on I7: utilisateur: difficilement cumulables avec le tarif d'achat depuis l'arrêté S21. Peuvent néanmoins concerner les travaux annexes
Note on C8: puissance totale des installations de plus de 36 kWc
Note on C9: puissance totale des installations de plus de 100 kWc
Note on D9: utilisateur: ATTENTION : ce tarif est limité à 1100 heures de production. Au-delà le kWh est vendu 4c€. Ce paramètre n'est pas pris en compte dans cet outil simplifié
Note on I9: Part empruntée à la banque. Le total emprunt + fonds propres dépasse 100% pour tenir compte d'un besoin accru de trésorerie au démarrage.
Note on B11: le ration moyen en région lyonnaise est de 1100 kWh/kWc environ. Pour affiner ce ratio, consulter PVGIS (voir AIDE)
Note on E14: estimation donnée directement pour l'outil
Note on B15: estimation proposée directement par l'outil
Note on E15: utilisateur: Estimation donnée par l'outil, par inteprétation du barème MAIF : - 9 kWc : 75€ /an -36 kWc : 200 € /an -100 kWc : 500€ /an - >100 kWc : estimation grossière à 1000€ /an
Note on B16: permet de faire des simulations en testant des surcoûts de travaux annexes (renforcement charpente, tranchées, etc.)
Note on E16: estimation donnée directement par l'outil sur la base d'un loyer de 100€ pour 9kWc, 300€ pour 36 kWc, 650€ pour 100 kWc et 1200€ au-delà
Note on B17: estimation estimée directement par l'outil
Note on E17: utilisateur: ATTENTION, pour les installations au-delà de 250 kVA le TURPE est plus élevé. Ce paramètre n'a pas été pris en compte dans cet outil simplifié
Note on B18: permet de prendre en compte une marge de surcoûts liés à des renforcements ou extensions de réseau électrique
Note on E18: utilisateur: calculé automatiquement, ne concerne que les installations >100 kVA
Note on A19: hypothèse faite par défaut pour simpliifier le renouvellement des onduleurs
Note on B19: estimation donnée directement par l'outil
Note on E19: mettre 1500€ par défaut
Note on E20: prévoir une marge pour diverses dépenses de la société
Note on I21: mettre 3% par défaut si pas de connaissance de la notion d'actualisation.
Note on A30: dans le cas d'une SAS

## SIG
Comptes prévisionnels - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (SIG)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Ventes d'électicité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charges |  | 2000 | 2040 | 2080.8 | 2122.416 | 2164.8643 | 2208.1616 | 2252.3248 | 2297.3713 | 2343.3188 | 2390.1851 | 2437.9888 | 2486.7486 | 2536.4836 | 2587.2133 | 2638.9575 | 2691.7367 | 2745.5714 | 2800.4828 | 2856.4925 | 2913.6223
Valeur ajoutée |  | -2000 | -2040 | -2080.8 | -2122.416 | -2164.8643 | -2208.1616 | -2252.3248 | -2297.3713 | -2343.3188 | -2390.1851 | -2437.9888 | -2486.7486 | -2536.4836 | -2587.2133 | -2638.9575 | -2691.7367 | -2745.5714 | -2800.4828 | -2856.4925 | -2913.6223
Taxes (CFE) |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Charges de personnel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) |  | -2400 | -2440 | -2480.8 | -2522.416 | -2564.8643 | -2608.1616 | -2652.3248 | -2697.3713 | -2743.3188 | -2790.1851 | -2837.9888 | -2886.7486 | -2936.4836 | -2987.2133 | -3038.9575 | -3091.7367 | -3145.5714 | -3200.4828 | -3256.4925 | -3313.6223
Dotations aux amortissements |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Provisions |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résultat d'Exploitation |  | -2400 | -2440 | -2480.8 | -2522.416 | -2564.8643 | -2608.1616 | -2652.3248 | -2697.3713 | -2743.3188 | -2790.1851 | -2837.9888 | -2886.7486 | -2936.4836 | -2987.2133 | -3038.9575 | -3091.7367 | -3145.5714 | -3200.4828 | -3256.4925 | -3313.6223
Frais financiers (remb. annuité constante) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résultat courant avant impôt |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -2987.2133 | -3038.9575 | -3091.7367 | -3145.5714 | -3200.4828 | -3256.4925 | -3313.6223
Déficit reportable |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Impôts |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Résultat Net Comptable |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Flux de trésorerie (cash flows) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Cash Flow Actualisés |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VAN |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Calcul du TRI | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Principal emprunt |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI Fonds Propres | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Taux de couverture de la dette |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Mise en réserve |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Dividendes distribuables |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Dividendes |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on A29: avec CSG déduite